|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные**  Тип регистра 04  (Read **Input**) |  | **Порог 1**  Тип регистра 02  (Read **Discrete**) | **Порог 2**  Тип регистра 02  (Read **Discrete**) | **Скор. Изм.**  Тип регистра 02  (Read **Discrete**) |  | **Уст. Порог 1**  Тип регистра 03  (Read **Holding**) | **Уст. Порог 1**  Тип регистра 03  (Read **Holding**) | **Уст. Dx**  Тип регистра 03  (Read **Holding**) | **Уст. Dt**  Тип регистра 03  (Read **Holding**) |
| **Напряжение**  ID **1** REG **2** |  | ID **1** REG **6** | ID **1** REG **7** | ID **1** REG **8** |  | ID **1** REG **8** | ID **1** REG **9** | ID **1** REG **10** | ID **1** REG **11** |
| **Доп вход 2**  ID **2** REG **2** |  | ID **2** REG **6** | ID **2** REG **7** | ID **2** REG **8** |  | ID **2** REG **8** | ID **2** REG **9** | ID **2** REG **10** | ID **2** REG **11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные**  Тип регистра 04  (Read **Input**) |  | **Порог 1**  Тип регистра 02  (Read **Discrete**) | **Порог 2**  Тип регистра 02  (Read **Discrete**) | **Скор. Изм.**  Тип регистра 02  (Read **Discrete**) |  | **Уст. Порог 1**  Тип регистра 03  (Read **Holding**) | **Уст. Порог 1**  Тип регистра 03  (Read **Holding**) | **Уст. Dx**  Тип регистра 03  (Read **Holding**) | **Уст. Dt**  Тип регистра 03  (Read **Holding**) |
| **Доп вход 1**  ID **1** REG **7** |  | ID **1** REG **21** | ID **1** REG **22** | ID **1** REG **23** |  | ID **1** REG **28** | ID **1** REG **29** | ID **1** REG **30** | ID **1** REG **31** |